实验动物中心贵重仪器设备管理制度（试行）

总    则

为加强实验动物中心贵重仪器设备管理规范，保障实验人员安全与实验动物福利，确保仪器设备稳定高效共享运行，遵照教育部《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9 号）、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》（厦大设备〔2021〕1 号）、《厦门大学实验室安全管理规定》（厦大设备〔2024〕7 号）相关要求并结合实验动物设施环境的管理细则，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于所有在实验动物中心进行动物实验并使用共享仪器的人员。

管理原则：安全第一、持证上岗、预约使用、责任明确、充分共享。

实验动物中心开放共享仪器包括放置在屏障环境外和屏障环境内的两部分仪器：屏障环境外相关仪器主要分布在一期大楼公共实验室，屏障环境内的仪器分布在一期、二期各动物实验室内。共享仪器均可通过“厦门大学生物医学仪器共享服务平台”进行预约使用。

人员准入流程

人员培训与考核

仪器使用人员准入与培训

仪器培训与考核：所有仪器使用前，实验人员必须联系相应的仪器管理负责人，并在厦门大学实验动物中心官网OA系统上预约培训，并通过相应的培训与考核，合格后方可上机操作。培训过程中如有疑问，应及时向仪器管理负责人咨询，严禁未经许可擅自操作。

屏障环境区准入管理:若贵重仪器放置在屏障环境内，实验人员须先取得该区的门禁权限后方可预约仪器培训，合格后进入使用；进入相应实验区时，应严格遵守该区的管理要求和操作规范。

非管理与使用人员进入流程

调试与维护人员：仪器设备调试、维修等外来技术人员进入实验室时，须由中心管理或工作人员全程陪同。若陪同人员因其他事情需中途离开，应交接好设备调试、维修人员安全防护措施等事项。

检查与监管人员：初步了解并遵守实验动物设施环境相关安全操作规程，由中心管理或工作人员全程陪同。

仪器管理及维护要求

仪器管理员职责

仪器管理员应每天对实验室环境进行巡查。负责所属管理仪器设备的日常维护、运行管理与台账登记。

定期检查仪器运行状况，填写维护记录，发现隐患及时处理或上报。易损件（如灯泡、滤片、探头等）应定期检查，发现异常及时更换。

定时组织用户培训与上机考核，监督操作规范性。

- 培训主要内容：

屏障环境动物实验室的安全运行与管理知识；

仪器预约的管理要求；

仪器使用基本知识及注意事项；

个人防护用品的正确穿戴与使用；

实验室基本操作规范与行为准则；

实验室的消毒与灭菌流程；

应急预案及紧急事件的上报与处置程序；

急救措施、逃生路线及应急联络方式；

报警系统、消防器材的位置及操作程序；

其他事项。

负责设备使用日志、维修记录、校验报告以及在实验动物中心OA系统上建立并保存所有进入实验室人员的培训、考核及资格档案信息。

协调设备使用安排，保障仪器高效、安全、共享使用，做好费用结算工作。

仪器运行环境须满足设备安全要求，如温度、相对湿度、洁净度、风速、震动、噪声、电源稳定性等。

定期对仪器进行性能校准与验证：由厂商技术人员每季度或半年进行一次全面检查与维护，内容包括硬件检查、软件更新、性能验证等。保养记录应详细填写并存档，确保设备运行状态可追溯，确保检测数据准确可靠。

仪器出现无法排除的故障，应立即停止使用并报告管理人员，不得自行拆修。管理人员应将有关情况及时向中心主管汇报，并提出处理建议，经批准后及时联系和落实维修事项。

仪器设备若需移动、外借或维修，须经仪器负责人及中心主管批准。

仪器操作与使用管理

预约制度

使用人员在上机前应通过厦门大学生物医学仪器共享服务平台对该仪器进行提前预约，仪器管理员24小时内完成审批。

如需在动物实验室内开展相关实验操作，使用人员须同时在动物实验室预约系统中完成操作时间预约，并按预约时间进入实验区域开展实验。

屏障环境内仪器预约成功后，每台仪器使用人员准许一位具备该屏障环境门禁权限的实验人员同时进入协助实验。

普通用户工作时段独立上机：

用户在工作时段按仪器操作规程独立上机操作。有任何问题可随时咨询管理员。

普通用户超过6个月未使用该仪器请再次和管理员协商进行陪伴上机培训。

普通用户独立使用该仪器5次及以上且累积使用机时超过120分钟（2小时），方可自行在系统申请升级为资深用户。

资深用户非工作时段(日)上机：

用户在工作日的非工作时间和非工作日独立上机操作。但须按照屏障管理规定，通过小程序完成非工作时段入区预约并获得审批后方可进入操作。

有任何问题可随时电话或短信咨询管理员，若无法处理需立即停止上机。

资深用户超过12月未使用该仪器将降为普通用户。

工作时段为工作日的9：00-17：30；非工作时段为工作日的非工作时间和非工作日；

预约未经批准不得擅自使用仪器。

机时管理：实行开关机刷卡制度：预约成功后，实验人员须在预约起始时间到仪器旁边的刷卡机通过刷校园卡登录方可开启仪器，使用结束后需再次刷卡关闭仪器并记录使用信息，刷卡记录作为使用时间与费用结算的依据。

操作规程与安全要求

所有仪器设备必须建立并严格执行标准操作规程（SOP），SOP需张贴在仪器附近并上传预约系统中供查阅。

操作人员在上机前应认真阅读操作规程，熟悉安全注意事项，尤其是涉及麻醉、药物或生物危险品操作时，严格按照SOP进行实验。

实验过程中应全程佩戴规定的个人防护用品，防止交叉污染与人身伤害。

设备运行期间，禁止擅自更改系统设置、断电、拆装零部件或私接电源。

仪器使用前时应检查仪器运行是否正常，使用前后若发现异常（如仪器报警、卡顿、气味异常、温度异常等）时，应立即停止操作并报告仪器管理员，不得自行拆修。

每次使用结束后，操作人员应关闭电源设备，对仪器设备进行必要的清洁与消毒，实验台面恢复原状，保持设备整洁、干燥、无尘。

仪器出现故障应立即停止使用并报告管理人员，不得自行拆修。

屏障环境与物品管理

带入屏障环境实验室和仪器室的所有物品均应消毒灭菌。严禁私自携带与实验无关的物品进入操作间，保持实验环境整洁与安全。

危废物处理：一次性耗材、个人防护物品、实验动物尸体、动物组织标本、针头刀片、无机有机废弃物、感染性废物等须按照实验动物中心相关规定执行。

实验动物管理

所有实验动物必须来源合法，符合国家规定，并经中心审批备案。

实验过程中必须严格遵守动物福利和伦理的各项要求。

感染性实验须在相应生物安全等级实验室内进行，不得擅自改变实验分区。

从实验动物中心其他区域转入另一实验区开展实验的人员或课题，必须在中心网上办公流程提交相关实验申请后，经区域负责人审核通过后方可进入。

为确保动物实验环境的生物安全性与稳定性，实验动物中心不接收任何来自中心外部区域的小鼠进入实验区域。

数据与信息管理

实验动物中心实验室配有无线网络，数据传输采用安全网络传输方式，严禁使用未经备案的移动存储设备（如U盘）拷贝实验数据。

实验人员应及时保存传输自己的数据，防止数据丢失、损坏或泄露。涉及生物安全及敏感科研信息的文件须自行加密存储。

由于实验数据量巨大，为保障仪器的正常运行，将对每台仪器所产生的数据进行不定期清理。中心电脑和公共服务器上的实验数据最长保存30天，若未及时保存导致丢失数据，中心概不负责。

使用人员不得私自查看、复制、删除、修改、使用他人的实验数据，一经发现将按违规处理。

应急处理与违规处罚

因违反本制度造成仪器设备损坏、人员伤害或安全事故的，视其损坏程度和情节轻重，对责任者处以批评教育、书面检查等处分，并由责任人课题组承担仪器维修费用。情节严重者，除承担经济损失外，还将暂停其实验资格或取消中心使用权限（详见附件一）。

发生动物逃逸、人员受伤、化学品泄漏或设备故障等突发情况，使用人员应第一时间报告中心管理人员，并配合采取应急处置措施。

应急处理：遇到紧急情况，人员必须服从管理员安排，尽快处理或撤离。应急情况和处理结果需形成书面报告，存档备案。

任何人员都有义务制止违反实验动物中心安全管理规章的操作。

附则

本制度由实验动物中心制定并负责解释。

本制度自发布之日起实施，原有相关规定废除。

- 附件一：仪器设备违规使用处罚办法

- 参照（2022年）违反实验动物中心安全运行管理处罚办法（试行）

- 被扣 0.5 分者，口头警告，书面签字备案；

- 被扣 0.5 分以上、3 分以下者，书面检查且上墙公示 30 天；

- 被扣 3 分（一次性或累积达到 3 分）者，导师签字的书面检查且上墙公示 60 天；并立即暂停权限15天，待重新考核合格后方可启用；

- 被扣 5 分（一次性或累积达到 5 分）者，导师签字的书面检查且上墙公示 180 天，并立即暂停权限30天，待重新培训合格后方可启用；

- 当被扣积分累计达 10 分（含）时，自即日起三年内不得启用。

- （1）违反以下任一条款扣0.5分

携带禁止带入实验室区域的物品进入实验室，如食物、饮品等；

预约未使用，且未提前取消或告知相应的管理老师；

使用仪器设备后，未按照规定登记使用情况；

使用仪器设备后，未按照要求对仪器设备进行必要的清洁与消毒；使用仪器配件未按照要求归位；未按照规定清洁实验台面，未按照规定处理实验产生的废弃物、危化品。

- （2）违反以下任一条款扣1分

未按照仪器操作步骤操作，导致仪器出现故障；

携带U盘或其他移动存储设备拷贝数据，造成电脑病毒、仪器故障；

- （3）违反以下任一条款扣3分，且承担相对应的经济损失

造成仪器故障隐瞒不报，私自拆修；

未经准许搬动仪器设备；

- （4）违反以下任一条款扣5分，且承担相对应的经济损失

未经上机培训、考核，未取得仪器管理老师批准，擅自进入仪器室使用大型仪器设备；

未经准许随意拔刷卡机；

使用人员私自查看、复制、删除、修改、使用他人的实验数据；

不听从工作人员安排，破坏实验室正常运行秩序，干扰他人实验。